	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

I.Mažuranića 28/B

HR-23 000 ZADAR

OIB: 82455745471

TROŠKOVNIK - Vaginalna sonda



	Br.
	Tehničke karakteristike - Vaginalna sonda za postojeći ultrazvučni color Doppler uređaj za ginekologiju Samsung Medison Hera W9 koja se sastoje od:
	Da/Ne
	Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike   

	1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
	Širokopojasna multifrekventa elektronska vaginalna sonda min. frekvencijski raspon 2-11MHz 

FOV min. 179°
Broj elemenata min. 192

Radijus zakrivljenosti min. 10 mm

Aplikacije min.: obstetricija, ginekologija, urologija

Mogućnost korištenja elastografije i opcije brzog skeniranja
	
	


	TROŠKOVNIK

	Naziv predmeta nabave
	Jedinica mjere
	Količina
	Jedinična cijena u eurima bez PDV-a
	Ukupna cijena u eurima bez PDV-a

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	Vaginalna sonda
	kom.
	1
	 
	 

	PDV (25%):
	 

	Sveukupna cijena u eurima s PDV-om:
	 


U _________________, 2025.god.                                                                                                                  _______________________

                                                                                                                                                                                     potpis i pečat
