## List1
DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
I.Mažuranića 28/B
HR-23 000 ZADAR
OIB: 82455745471
SERVIS/ODRŽAVANJE KOTLOVNICA - Troškovnik
R.b. | NAZIV USLUGE | JED. MJERA | KOLIČINA | JED CIJENA | IZNOS U EUR | PDV | IZNOS U EUR-S PDV om
1. | KOTLOVNICE MEDULIĆEVA 1 ZD, JAZINE ZD, SFINGA ZD, ZEMUNIK- prvi servis kotlovnice u sezoni, servis plamenika i regulacija rada automatike, zamjena dizni i potrošnog materijala, pregled strojarskog dijela kotlovnice, pregled el.dijela kotlovnice, razni radovi na pripremi pogona, topla proba | kom. | 1
2. | KOTLOVNICE - GRAČAC, SRB, OBROVAC, BENKOVAC- prvi servis kotlovnice u sezoni, servis plamenika i regulacija rada automatike, zamjena dizni i potrošnog materijala, pregled strojarskog dijela kotlovnice, pregled el.dijela kotlovnice, razni radovi na pripremi pogona, topla proba | kom. | 1
3. | Dobava i ugradnja sitnog potrošnog materijala neophodnog za rad kotlovnice, dobava i ugradnja expanzicijske posude sigurnosnog ventila na lokaciji SFINGA-ZD | kom. | 1
4. | SFINGA- dobava i ugradnja automatike za rad sustava ovisno o vanjskoj temperaturi/Viessmann Vitotronic; ugradnja i spajanje opreme, regulacija rada, probni pogon | kom. | 1
| UKUPNO bez PDV-a | _______________________________________________________________________________
| PDV | ____________________________________________________________________________________
| UKUPNO S PDV-om | __________________________________________________
NAPOMENA: Ponuditelj mora posjedovati ovlaštenje za servis plamenika za 2026.god izdano od firme Weishaupt u kategorijama:
a) WEISHAUPT WL/WG 5
b) WEISHAUPT WL/WG 30/40
c) WEISHAUPT L/G/LG
d) ovlaštenje firme WIESSMANN (popis servisera) za kategoriju A (veliki) i B1 (mali) kotlovi
_______________________
| U __________________________, 2026.godine | [5 empty] | pečat i potpis