## TROŠKOVNIK
Naručitelj:
Dom zdravlja Zadarske županije
Ivana Mažuranića 28/B, HR - 23 000 Zadar
OIB:82455745471
T R O Š K O V N I K - CENTRALNI SUSTAV GRIJANJE/HLAĐENJE RJ BIOGRAD
Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava i ugradnja kompresora Daikin VFV | kom | 2
2. | Dobava i ugradnja elektronske A1P i inverter pločice | kom | 2
3. | Dobava i ugradnja sklopa za konkeciju elektronika | kom | 20
4. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice VRV Daikin kazetna | kom | 6
5. | Dobava i ugradnja elektronskog upravljanja unutarnje jedinice | kom | 1
6. | Sakupljanje radne tvari, detekcija propuštanja i punjenje nove radne tvari na VRV sustavu, uključivo sav materijal i radnu tvar | kpl | 5
7. | Puštanje u rad VRV sustava od strane ovlaštenog servisera i izdavanje zapisnika | kpl | 5
8. | Izrada servisnog pregleda i SK1 obrazca sustava | kpl | 9
9. | Mikrobiološki servis unutarnjih jedinica, kazetne i zidne | kom | 68
Ukupno bez PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO S PDV-om:
Zadar,05/2026
Potpis i pečat
____________________