## List1
TROŠKOVNIK NABAVE I MONTAŽE KLIMA UREĐAJA - JN-13-26
DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
IVANA MAŽURANIĆA 28/B
HR-23 000 ZADAR
OIB:82455745471
RB | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA U EUR | IZNOS U EUR (KOLIČINA x JED. CIJENA) | PONUĐENA ROBA (marka/tip)
1 | RADOVI I POTROŠNI MATERIJAL
1.1. | montaža i puštanje u rad (1 komplet = 1 vanjska jedinica + 1 unutarnja jedinica) | komplet | 18
1.2. | potrošni materijal potreban za montažu unutarnjih i vanjskih jedinica | kom | 18
2 | KLIMA UREĐAJ - UNUTARNJA JEDINICA | kom | 18
2.1. | montaža uređaja - zidni split sistem
2.2. | uređaj mora imati inverter tehnologiju
2.3. | uređaj ima radnu tvar R-32
2.4. | buka: maksimalno 55 dBA
2.5. | oznaka energetske učinkovitosti grijanja/hlađenja minimalno A++
2.6. | napajanje: 220 V
2.7. | daljinski upravljač sa baterijama
3 | KLIMA UREĐAJ - VANJSKA JEDINICA | kom | 18
3.1. | vanjska jedinica za jedan sustav
3.2. | uređaj ima radnu tvar R-32
3.3. | snaga: minimalno 3,5 kW
3.4. | oznaka energetske učinkovitosti: minimalno A++
3.5. | napajanje: 220 V
3.6. | buka: maksimalno 58 dBA
4 | SERVISNE USLUGE | kom | 18
4.1. | jamstveni rok: minimalno 36 mjeseci
4.2. | servisne usluge u jamstvenom roku: isporučitelj ima obvezu izaći na intervenciju u roku 48 sati od prijave kvara/izdanog naloga naručitelja
OSNOVNA CIJENA UKUPNO (IZNOS IZ PONUDE) U EUR
PDV 25% U EUR
SVEUKUPNO U EUR
____________________________________
Potpis odgovorne osobe i pečat
U ______________________,_________2026.g