DOM ZDRAVLJA

ZADARSKE ŽUPANIJE

Ivana Mažuranića 28/B

HR-23 000 ZADAR

OIB: 82455745471

JN -20-25

T R OŠ K O V N I K – B O Ž A V A

1. **Popravak stropa u ambulanti koji se urušio**

**nakon prodora vlage.**

Stavka uključuje :

* 1. skidanje postojećeg stropa od gips-kartonskih ploča

m2 16,5 x = €

1.2. odvoz šute : nastale urušavanjem i one koja se

prikupi nakon skidanja gips- kartonskih ploča. Svu šutu

potrebno je odvesti na deponij

m3 1 x = €

 1.3. popravak cijevi odvodnje koje propuštaju vodu

zbog kojih je došlo do urušavanja stropa. Stavka uključuje

nabavu i ugradbu novih cijevi i koljena.

komplet 1 x = €

 1.4. nabava i ugradba novih gips-kartonskih ploča. Iznad

stropnih ploča potrebno je postaviti toplinsku izolaciju debljine

5 cm ( stiropor ili mineralna vuna ).

m2 16,5 x = €

1.5. uređenje/gletanje i bojanje stropa

m2 16,5 x = €

1. **Nabava i ugradba laminata za pod u ordinaciji**

Stavka uključuje:

2.1. Skidanje postojećih laminata sa poda:

m2 35 x = €

2.2. odvoz šute : nastale nakon skidanja laminata. Svu šutu

potrebno je odvesti na deponij

m3 1,5 x = €

 2.3. nabava i ugradba novih laminata za podove. Ispod laminata

Postaviti će se spužvica debljine 3 mm. Po rubovima laminata

Na spojevima sa zidom postaviti bijele kutne rubnike.

m2 35 x = €

1. **Nabava i ugradnja kupaonskog bojlera**

U stanu koji koristi doktor ne radi kupaonski bojler

 potrebno je nabaviti i ugraditi novi bojler za vodu od 80 litara.

kom 1 x = €

1. **Bojanje stropa**

Strop u stanu koji koristi doktor potrebno je obojati

Stavka uključuje brušenje postojeće boje, gletanje,

premazivanje stropa impregnacijom i bojanje u dva

premaza.

m2 100 x = €

1. **Nabava i ugradba kuhinje**

U stanu koji koristi doktor potrebno je nabaviti i ugraditi

kuhinjske elemente. Postojeći kuhinjski elementi su

dotrajali i nefunkcionalni. Kuhinja se nabavlja kao

komplet s uređajima , sudoperom. bojlerom i slavinom što čini cjelinu boravka za doktora

Komplet 1 x = €

1. **Nabava i ugradba peći na drva**

U dnevnom boravku potrebno je nabaviti i ugraditi peć na

drva i cijevi za dimnjak da se peć priključi na zidani dimnjak.

komplet 1 x = €

1. **Nabava i ugradba električnih grijalica**

U ordinaciji je potrebno zamijeniti neispravnu grijalicu

 a isto tako nabaviti i ugraditi još 2 kom za stan

u kojem boravi doktor.

kom 3 x = €

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ukupno : €

PDV 25 % = €

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sveukupno : €

 ZADAR, .09/2025.